## Sheet1
Scenario | Drawdown | Depth | Gradient | PW Diameter | IW Diameter | Ramey | PW T Drop | IW T Gain | P Flow Rate | Res Vol | Injectivity Index | Productivity Index | Inj Temp | Heat Capacity | Res Density | Res Thermal Cond | ﻿Avg Net Electricity Gen | LCOE | ﻿Tot Cap Cost | ﻿Tot OM Cost
1 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 6.96 | 10.8 | 52.71 | 1.75
2 | 0.0075 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 6.41 | 11.5 | 52.74 | 1.76
3 | 0.005 | 2.5 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 14.65 | 7.8 | 81.33 | 2.57
4 | 0.005 | 2 | 85 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 16.84 | 6.9 | 81.9 | 2.7
5 | 0.005 | 2 | 65 | 11 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 7.05 | 10.7 | 52.64 | 1.75
6 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 7.14 | 10.5 | 52.62 | 1.75
7 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 10 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 5.1 | 13.1 | 47.52 | 1.52
8 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 10 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 7.06 | 10.7 | 52.73 | 1.76
9 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 8.03 | 10.8 | 60.63 | 2.03
10 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1200000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 6.96 | 10.8 | 52.71 | 1.75
11 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 12 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 7.07 | 10.6 | 52.65 | 1.75
12 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 12 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 7.04 | 10.7 | 52.64 | 1.75
13 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 85 | 1050 | 2700 | 3 | 7.11 | 10.7 | 52.74 | 1.76
14 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1200 | 2700 | 3 | 6.77 | 10.9 | 51.84 | 1.72
15 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 3000 | 3 | 6.77 | 10.9 | 51.84 | 1.72
16 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 4.5 | 6.69 | 11 | 51.52 | 1.7
17 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 1.5 | 6.86 | 10.9 | 52.23 | 1.73
18 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 3300 | 3 | 6.77 | 10.9 | 51.83 | 1.72
19 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 900 | 2700 | 3 | 6.78 | 10.9 | 51.88 | 1.72
20 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 55 | 1050 | 2700 | 3 | 6.8 | 11 | 52.7 | 1.75
21 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 8 | 55 | 1050 | 2700 | 3 | 6.67 | 11.2 | 52.79 | 1.76
22 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 8 | 10 | 55 | 1050 | 2700 | 3 | 6.62 | 11.3 | 52.78 | 1.76
23 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 800000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 6.96 | 10.8 | 52.71 | 1.75
24 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 6.01 | 11.2 | 47.41 | 1.55
25 | 0.005 | 2 | 65 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 7.04 | 10.5 | 51.66 | 1.72
26 | 0.005 | 2 | 65 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 7.22 | 10.4 | 52.55 | 1.75
27 | 0.005 | 2 | 65 | 6 | 9.625 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 4.91 | 15.2 | 53.15 | 1.74
28 | 0.005 | 2 | 65 | 6 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 5.08 | 14.9 | 53.9 | 1.77
29 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 3.13 | 23.9 | 55.19 | 1.78
30 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 6.77 | 10.9 | 51.86 | 1.72
31 | 0.0025 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 85 | 1050 | 2700 | 3 | 7.58 | 10.1 | 52.71 | 1.75
32 | 0.005 | 2 | 60 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 55 | 1050 | 2700 | 3 | 5.06 | 13.2 | 47.51 | 1.52
33 | 0.005 | 1.75 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 4.23 | 14.1 | 42.11 | 1.35
34 | 0.005 | 2 | 65 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 3000 | 4.5 | 8.3 | 10.2 | 59.12 | 1.98
35 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 12 | 12 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 7.16 | 10.5 | 52.59 | 1.75
36 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 5 | 5 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 5.77 | 13.1 | 53.38 | 1.76
37 | 0.005 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000000 | 5 | 5 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 0.75 | 43.3 | 25.72 | 0.49
38 | 0.005 | 2 | 65 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 7.39 | 10.2 | 52.44 | 1.75
39 | 0.0075 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 6 | 6.1 | 11.8 | 51.22 | 1.69
40 | 0.0075 | 2 | 65 | 9.625 | 9.625 | 0 | -5 | 10 | 110 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 7.59 | 10.4 | 55.69 | 1.87
41 | 0.005 | 2 | 65 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 9.06 | 9.5 | 60.11 | 2.02
42 | 0.005 | 2 | 65 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1000000000 | 10 | 10 | 70 | 1050 | 2700 | 3 | 8.86 | 9.6 | 59.1 | 1.98
43 | 0.00625 | 2.25 | 75 | 10.3 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 125 | 1050000000 | 7 | 7 | 67 | 950 | 2800 | 3.3 | 16.65 | 7.5 | 89.36 | 2.84
44 | 0.0075 | 2.5 | 85 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1150000000 | 12 | 7 | 50 | 1000 | 2900 | 4 | 35.45 | 5.8 | 154.68 | 4.31
45 | 0.0025 | 1.5 | 50 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 950000000 | 7 | 12 | 55 | 1010 | 3100 | 2 | 0.12 | 199.6 | 18.54 | 0.42
46 | 0.00375 | 1.75 | 57.5 | 7.8125 | 7.8125 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1180000000 | 5 | 7 | 66 | 1033 | 3200 | 3.1 | 1.37 | 27.1 | 29.48 | 0.56
47 | 0.0025 | 1.5 | 50 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 970000000 | 7 | 13 | 81 | 983 | 2950 | 5 | 0.1 | 243 | 18.5 | 0.42
48 | 0.00625 | 2.25 | 75 | 10.3 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 125 | 1120000000 | 13 | 11 | 75 | 1110 | 2850 | 4 | 17.71 | 7 | 88.38 | 2.82
49 | 0.00375 | 1.75 | 57.5 | 7.8125 | 7.8125 | 1 | 0 | 0 | 60 | 850000000 | 9 | 8 | 69 | 1155 | 2745 | 2.5 | 1.6 | 23.3 | 29.39 | 0.56
50 | 0.0025 | 1.5 | 50 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 880000000 | 8 | 7 | 61 | 1088 | 3125 | 3.5 | 0.11 | 222.4 | 18.51 | 0.42
51 | 0.0095 | 2.25 | 60 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1250000000 | 6 | 6 | 63 | 996 | 3222 | 4 | 2.21 | 19.5 | 35.09 | 0.7
52 | 0.0075 | 2.5 | 85 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1300000000 | 9 | 11 | 73 | 1045 | 2888 | 3.3 | 37.49 | 5.5 | 155.11 | 4.32
53 | 0.00625 | 2.25 | 75 | 10.3 | 7.8125 | 1 | 0 | 0 | 125 | 1190000000 | 11 | 9 | 76 | 983 | 2777 | 2.7 | 17.64 | 7.1 | 89.31 | 2.85
54 | 0.00375 | 1.75 | 57.5 | 7.8125 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1090000000 | 8 | 9 | 58 | 1085 | 2666 | 4 | 1.54 | 24 | 29.24 | 0.56